EKG ÇEKİLMESİ

1. EKG CİHAZI

Kalp hücreleri tarafından üretilen elektriksel aktiviteyi algılayan cihaza, EKG cihazı (elektrokardiyograf); elde edilen aktivasyon çizelgesine elektrokardiyogram; okunması ve değerlendirilmesi işlemine de EKG (elektrokardiyografi) denir. İlk kez 1903 yılında Wilhelm Einthoven, basit bir galvanometre (elektrik akımının şiddetini ölçmeye yarayan cihaz) kullanarak kalbin elektriksel aktivasyonunu kayıt etmiştir.

EKG, kalp hastalıklarında kesin tanı yöntemi değildir; ancak hasta hikâyesi, fizik muayenesi ve diğer laboratuvar tetkikleri ile beraber tanıya yardımcı olur.

EKG ile şu veriler elde edilebilir:

Kalp kasının kasılma şeklini gösterir.

Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenir.

Koroner yetmezlik veya myokard infarktüs tanısı konulabilir.

Kalp kasında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme saptanabilir.

Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.

Bazı kalp ilaçlarının etkileri ve elektrolit dengesizliği (özellikle potasyum eksikliği veya fazlalığı) araştırılabilir.

Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

EKG, kalbin pompa yeteneği hakkında bilgi vermez.

1.1. Kardiyak iletim

Kalp, kendi kendine uyarı oluşturabilen ve bunu tüm kalp hücrelerine yayabilen özel bir ileti sistemine sahiptir. Bu sisteme, kalbin uyarı ve iletim sistemi denir.

Kalbin uyarı ve iletim sistemi dört unsurdan oluşur:

Sinoatriyal düğüm (SAN, sinüs düğümü, pacemaker): Sağ atriyumun üst köşesinde, vena cava superiorun açıldığı yer yakınında küçük (1 mm) bir hücre topluluğudur. Kalbin primer uyarı odağıdır. Görevi, belli aralıklarla (60–100 atım/dk.) elektriksel uyarı üretmek, kalp hızını kontrol etmektir. Uyarı, önce sağ atriyuma daha sonra da sol atriyuma yayılır.

Atriyoventriküler düğüm (AV): Atriyum ve ventriküllerin kesiştiği yerde bulunur. Sinoatriyal düğümden çıkan uyarı, atriyal ileti sistemi ile AV düğüme ulaşır. Görevi, ventrikülleri atriyumlardan kaynaklanan aşırı hızdan korumak ve sistol öncesi ventriküllerin dolmasına imkan veren fizyolojik bir ileti gecikmesi (0.1 sn.) sağlamaktır. Sinoatriyal düğüm yeterli uyarı üretemezse AV düğüm, 40–60 atım/dk. hızda uyarı üretebilir.

His demeti: interventriküler septumu delerek sağ ve sol dal demetleri olarak ikiye ayrılır. Uyarıların ventriküllerin distal kısımlarına ulaşabilmesi için hızlı bir yol sağlar. Uyarı çıkarma kapasitesi 15–40 atım/dk.dır.

Purkinje fiberleri (lifleri): Myokard içindeki kas fiberleridir. Elektriksel uyarının ventriküller içinde çok hızlı yayılmasını ve ventriküllerin düzenli olarak kasılmasını sağlar.

Kalbin iletim sistemi

Bazı durumlarda atriyumlar, AV düğüm ve ventriküllerdeki hücreler de bağımsız bir şekilde uyarı üretebilir. Hatta anormal bir şekildeki bu uyarı üretimi, sinüs düğümü ile uyarı üreten diğer odaklar arasında yarış hâline dönüşebilir.

Kalp, vücuttaki diğer organlar gibi otonom sinir sisteminden etkilenir. Sempatik sinir sistemi uyarısı, kalp hızını ve myokardın kasılma gücünü artırır; parasempatik sinir sistemi uyarısı, n. Vagus ile kalp hızında yavaşlama ve AV düğümde ileti gecikmesine neden olur.

1.2. Elektrofizyoloji

Kalp, vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Kalp, pompalama işini diyastol evresinde ventriküller kan ile dolduktan sonra sistol evresinde kasılma ile yapar. Kalp kasının kasılması, tüm kaslarda olduğu gibi birtakım elektriksel uyarılarla olur.

Elektrofizyoloji, hücre düzeyinde gerçekleşen elektrokimyasal olayları, bu olaylar sırasında oluşan elektrik akımının tüm kalp hücrelerine yayılışı ve anormal durumların nedenlerini açıklar.

Kalp kası hücrelerinin uyarılmasına depolarizasyon, uyarımdan sonra dinlenim durumuna dönmelerine ise repolarizasyon denir. Dinlenme hâlindeki kalp kası hücresine de polarize denir. Polarize hücre, hücre dışının pozitif, hücre içinin negatif olduğu elektriksel bir yük taşır. Hücre dışındaki pozitif yük ile hücre içindeki negatif yük tam olarak birbirine eşit olup polarize hücre elektriksel olarak dengededir.

Polarize hücrenin elektriksel durumu

Kalp kası hücresi uyarıldığında depolarize olmaya başlar. Uyarının gerçekleştiği yerde hücre dışı negatifleşir, hücre içi de pozitifleşir. Bu uyarılmış hücre dış yüzeyi ile uyarılmamış alandaki hücre dış yüzeyi arasında küçük bir elektriksel akım oluşur ve hücre boyunca yayılarak tüm hücre depolarize oluncaya kadar ilerler. Uyarının iletimi, hücreden hücreye geçişle yani domino etkisi ile gerçekleşir. Bir süre sonra tam olarak uyarılmış depolarize olmuş hücre dinlenim durumuna dönmeye başlar, yani repolarize olur. Hücrenin dışında küçük bir alan yeniden pozitif hal alır ve repolarizasyon, tüm hücre boyunca yayılarak hücreyi tamamen yeniden polarize hâle getirir.

Depolarizasyon ve repolarizasyon

a) Uyarılan hücre b) Tam depolarize hücre c) Repolarize hücre

Tüm kalp kası hücreleri uyum içindedir ve uyarılınca kasılır. Her hücrede depolarizasyon ve repolarizasyon aynı yönde ilerler. Uyarımın atriyumlar ve ventriküller boyunca yayılması ve dinlenim durumuna dönmesi EKG’de kaydedilen elektriksel akımların oluşmasına neden olur.

1.3. EKG Cihaz Çeşitleri

EKG cihazı, kalbin elektriksel aktivitesini algılayıp ekranda gösteren ve EKG kâğıdına kaydeden cihazdır. Cihaz, kalbin elektriksel aktivitesini kablo ve elektrotlar yardımıyla algılar. Çok küçük seviyede olan bu elektriksel aktiviteler, elektronik devreler tarafından yükseltilerek ekrana ve EKG yazıcısına aktarılır. Taşıma sehpası üzerinde portatif kullanılabilen EKG cihazları günümüzde teknolojiye paralel olarak üstün özelliklerde üretilmektedir. Dokunmatik ekranlı, yorum çipli, elektrot temassızlığında, bataryası azalınca, EKG kâğıdı bitince, kapağı açık konumda iken vb. durumlarda alarm veren cihazlar mevcuttur.

Kliniklerde kullanılan EKG cihazının yanı sıra holter EKG ve eforlu EKG çeşitleri de bulunmaktadır. Holter EKG; hastanın günlük hayatını etkilemeden 24–48 saat süreyle kalp aktivitesini kesintisiz olarak kaydeden, cep telefonu boyutunda, küçük bir kayıt cihazıdır. Eforlu EKG ise koşu bandı ya da ergo bisiklette egzersiz sırasında yapılan EKG kaydıdır.

EKG cihazı

EKG cihazı, kullanıldığı yere göre birtakım farklılıklar göstermekle birlikte genel nitelikleri birbirlerine benzer. EKG cihazının bölümleri:

Voltmetre: Kalbin vücut yüzeyine ulaşan elektriksel uyarılarının, vücudun standart bölgelerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile algılandığı devredir.

Filtre: Kalbe ait olmayan elektriksel faaliyetin süzüldüğü devredir. Elektriksel uyarıları dışarı gönderebilen iskelet kaslarından ya da başka bir kaynaktan gelen elektriksel uyarılar bu devrede engellenir.

Yükseltici (amplifikatör): Kalbin deri yüzeyine ulaşan elektriksel uyarıları, çok düşük voltajlı olduğundan bu uyarıları izlenebilecek seviyede yükseltir.

Yazıcı (kayıt ünitesi): Kayıtta genellikle ısıl yazıcılar kullanılır. EKG kâğıdı sıcaklık karşısında siyahlaşan bir özelliğe sahip olduğu için elektrik akımından ısınan yazıcı çubukla (termal kafa) kolayca elektrokardiyogram çizilir. Ayrıca karbonlu, mürekkepli ve optik sistemler de vardır.

EKG cihazının gösterge panelinde bulunan fonksiyon düğmeleri şunlardır;

Power (on-off): Cihazı çalıştır ve durdur düğmesi

Start-Stop: Kayıt başlat ve sonlandır düğmesi

Auto-Manuel: Otomatik veya manuel kayıt seç düğmesi

Lead: Cihaz manuel kayıt seçeneğinde iken istenen derivasyonu seç düğmesi

Speed: Kayıt hızı seç düğmesi (25, 50 mm/sn.)

Filter: Başka kaynaktan gelen elektriksel uyarıları süz düğmesidir.

1.4. EKG Elektrotları

EKG elektrotları, kalbin elektriksel aktivitesini deri yüzeyinden algılayan, genellikle metalden yapılmış iletkendir. EKG cihazlarında çeşitli elektrotlar kullanılır. EKG çekmek için mandal/plaka şeklindeki ekstremite elektrotları, kol ve bacaklara; puvar şeklindeki göğüs elektrotları da göğüs duvarına yerleştirilir. Elektrotlar, vücuda iletkenliği artıran elektro jel sürülerek kullanılır. Elektrotların bir kısmı jelli ve tek kullanımlıktır. Bu elektrotlar, genellikle ekranda EKG izleme amacıyla kullanılır.

a) Puvar elektrot b) Mandal/plaka elektrot c) Jelli elektrot

Her elektrot, hasta kablosu ile cihaza bağlanır. İyi bir EKG kaydı yapabilmek için elektrotların temiz ve kabloların sağlam olması gerekir.

a) Hasta kablosu b) EKG kemeri

1.5. EKG Kâğıdı

EKG kâğıdı, kenarı 1 mm boyutunda olan küçük kareler, 5 küçük kareden oluşan ve kalın çizgilerle işaretlenmiş büyük karelerden oluşur. EKG kâğıdı, yazıcının özelliğine göre şerit şeklinde rulo hâlde veya sayfa şeklinde katlanmış hâlde yerleştirilir. Kâğıt ne şekilde olursa olsun üzerinde bulunan küçük ve büyük karelerin ölçüsü aynıdır.

EKG kâğıdında yatay eksen zaman, dikey eksen voltaj değeri hakkında bilgi verir:

Yatay eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.04 sn.lik zamanı, 5 mm boyutundaki kalın çizgili büyük kare 0.20 sn.lik zamanı gösterir.

Dikey eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.1 milivoltluk (mV) elektrik akımını, 10 mm boyutundaki iki büyük kare ise 1 mV‟luk elektrik akımını temsil eder.

EKG kâğıdı

EKG cihazının kalibrasyonu (ölçümleme, ayarlama) saniyede 25 mm hızla kayıt yapacak şekilde olmalıdır. Cihaz, 25 mm/sn. hızında kalibre edildiği takdirde 1 mV=10 mm olduğu kâğıt üzerinde „„ ‟‟ işareti ile izlenir.

1.6. EKG Derivasyonları

EKG çekmek, bir futbol maçını farklı açılardan kamera ile çekmek gibidir. Maçın bütün ayrıntılarını yakalamak için farklı açılardan görüntülenmesi gerekir. Benzer biçimde kalbin tüm elektriksel aktivitesini değerlendirebilmek için vücudun farklı bölgelerine elektrotlar yerleştirilir. Elektrotların vücuda yerleştirilen pozisyonuna göre elde edilen çizelgeye derivasyon denir. Derivasyon, yerleştirilen elektrotlar arasındaki voltaj farkını gösterir. Einthoven, elektrotların yerleştirileceği vücut bölgeleri konusunda bir standart oluşturmuştur. Buna göre 10 adet elektrotla 12 derivasyon elde edilir.

EKG‟de kaydedilen derivasyonlar iki gruba ayrılır:

Ekstremite derivasyonları

• Standart ekstremite derivasyonları (DI, DII, DIII)

• Arttırılmış ekstremite derivasyonları (aVR, aVL, aVF)

Göğüs derivasyonları (V1, V2, V3, V4, V5, V6)

1.6.1. Ekstremite Derivasyonları

Ekstremite derivasyonları, iki kol ve iki bacağa yerleştirilen dört adet elektrottan elde edilir. Renk ve yazıyla belirtilmiş mandal şeklindeki ekstremite elektrotları vücuda şu şekilde yerleştirilir:

RA (right arm) yazılı kırmızı elektrot sağ el bileğine,

LA (left arm) yazılı sarı elektrot sol el bileğine,

LL-LF (left leg-foot) yazılı yeşil elektrot sol ayak bileğine,

RL-RF (right leg-foot) yazılı siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleştirilir.

Sağ ayak bileği, topraklama olarak kullanılır.

Ekstremite elektrotları ve yerleştirilmesi

Ekstremite amputasyonu olan kişilerde elektrot, kesik olan bölümün üst tarafına yerleştirilir. Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerlerine ince bir tabaka oluşturacak şekilde elektro jel sürülmelidir.

1.6.1.1. Standart Ekstremite Derivasyonları

Standart ekstremite derivasyonları (bipolar, iki kutuplu); DI, DII ve DIII şeklinde ifade edilir. “D” harfi derivasyon anlamı taşır.

DI, sağ kol ve sol kol,

DII, sağ kol ve sol bacak,

DIII ise sol kol ve sol bacak arasındaki voltaj farkını kaydeder.

Bu durum şöyle açıklanabilir: Sol kol elektrodu, kalpten sol kola yayılan elektriksel voltajları kaydetmekte; sağ kol elektrodu, sağ kola yayılan voltajları kaydetmektedir. EKG cihazı içindeki mekanizma ile sağ kol voltajları, sol kol voltajlarından çıkarılmakta ve fark Derivasyon I olarak ortaya çıkmaktadır.

Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluşan eşkenar bir üçgenin merkezinde bulunduğu kabul edilir ki bu üçgene, einthoven üçgeni denir.

Standart ekstremite derivasyonları arasında DI+DIII=DII şeklinde bir eşitlik vardır.

Bu duruma einthoven eşitliği denir. Diğer bir deyişle, DI voltajı ile DIII voltajı toplanırsa DII voltajı elde edilir.

Einthoven üçgeni ve standart ekstremite derivasyonları

1.6.1.2. Arttırılmış Ekstremite Derivasyonları

Arttırılmış ekstremite derivasyonları (unipolar, tek kutuplu) aVR, aVL ve aVF şeklinde ifade edilir. “a” harfi augmented (arttırılmış, güçlendirilmiş); “V” harfi voltaj (gerilim) anlamı taşır. R (right) sağ kolu; L (left) sol kolu; F (foot) harfi de sol bacağı temsil eder.

Her bir arttırılmış ekstremite derivasyonunun, kalbe belirli bir açıdan baktığı kabul edilir. Buna göre;

aVR derivasyonu ile sağ omuzdan,

aVL derivasyonu ile sol omuzdan,

aVF derivasyonu ile sol bacaktan kalbe bakılır.

Arttırılmış ekstremite derivasyonları

Ekstremite derivasyonlarının her biri, kalbi frontal düzlemde farklı açılardan gören eksenlere sahiptir. Bu eksenlerin yerleştiği frontal düzlemdeki alana cabrera dairesi denir. Bu daire, 30 derecelik 12 eşit parçaya bölünmüştür. Üst yarım daire negatif, alt yarım daire ise pozitif derecelerden oluşur. Kalbin normal elektriksel ekseni, +110 ile –30 derece arasındadır.

Cabrera dairesi üzerinde ekstremite derivasyonlarının yeri

1.6.2. Göğüs Derivasyonları

Göğüs (prekordiyal, unipolar) derivasyonları; V1, V2, V3, V4, V5 ve V6 şeklinde ifade edilir. “V” harfi voltaj anlamı taşır. Göğüs derivasyonları, göğüs duvarında belirli yerlere yerleştirilen toplam altı adet elektrottan elde edilir. Renklerle belirtilmiş puvar şeklindeki elektrotlar, göğüs duvarına şu şekilde yerleştirilir;

V1 (Kırmızı): 4. interkostal aralığın sternumun sağ kenarı ile birleştiği nokta,

V2 (Sarı): 4. interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile birleştiği nokta,

V3 (Yeşil): V2 ile V4 noktasının tam ortası,

V4 (Kahverengi): 5. interkostal aralığın sol claviculanın orta çizgisi ile kesiştiği nokta,

V5 (Siyah): 5. interkostal aralığın sol ön koltuk altı çizgisi ile kesiştiği nokta,

V6 (Mor): 5. interkostal aralığın sol orta koltuk altı çizgisi ile kesiştiği noktadır.

Göğüs elektrotlarının yerleştirilmesi

Elektrotların tam olarak interkostal aralığa yerleşimine dikkat edilmelidir. Kadınlarda V4, V5 ve V6 elektrotları meme üstüne değil meme altına yerleştirilmelidir. Elektrotlar meme dokusunun üzerine yerleştirilirse bir üst interkostal aralığın elektriksel voltajları kaydedilir.

Göğüs derivasyonları ile kalp, horizontal düzlemde önden arkaya doğru sarılmaya çalışılır. Göğüs derivasyonlarından; V1 ve V2 sağ ventrikülü, V3 ve V4 ventriküler septumu, V5 ve V6 ise sol ventrikülü görür. Kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde V7, V8 ve V9 elektrotları (retrokordiyal elektrotlar) kullanılır. Bu durumda V7 sol arka koltuk altı çizgisi ile 5. interkostal aralığın kesiştiği noktaya, V8 ve V9 da sırta doğru sol 5. İnterkostal aralık boyunca yerleştirilir. V7 için V1, V8 için V2, V9 için de V3 elektrodu kullanılır.

Horizantal düzlemde göğüs derivasyonları

Her derivasyon, pozitif ve negatif olmak üzere iki kutba sahiptir. Bipolar derivasyonların bir ucu pozitif kutup iken diğer ucu negatif kutuptur. Unipolar derivasyonlar pozitif kutuptur; ancak bulundukların eksenin diğer ucu negatif kutup kabul edilir.

Ekstremite ve göğüs derivasyonlarının görünümü

1.7. EKG Çekimi

Elektrokardiyogram çekebilmek için EKG cihazı, ekstremite ve göğüs elektrotları, jel ve kâğıt havlu hazırlanır. Hasta veya hasta yakınlarına işlem hakkında bilgi verilip rızası alınmalıdır. İşlem esnasında hastanın mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

Hasta, sırt üstü ve mümkünse kas kasılmasına neden olmayacak şekilde rahat ve sakin bir şekilde yatırılır.

EKG cihazı kullanıma hazır hâle getirilir. Bunun için elektrik bağlantısı sağlanır ya da bataryanın seviyesi kontrol edilir. Ekstremite ve göğüs elektrotlarının bütünlüğü kontrol edilir, hasta kablosu ile cihaz bağlantısı sağlanır. Cihaz, açık konuma getirilir.

EKG kâğıdı kontrol edilir. Kâğıt bitmiş ise cihazın özelliğine göre rulo ya da katlanmış hâlde bulunan kâğıt, yerine yerleştirilir.

EKG cihazı kalibre edilir. Cihazın gösterge panelindeki Speed düğmesi, kalibrasyon 25 mm/sn. olacak şekilde ayarlanır.

Elektrot yerleştirilecek vücut bölgelerinin açıkta kalması sağlanır. Hastanın terli olması durumunda, elektrot yerleştirilecek bölgeler kurulanır. Hasta üzerindeki metal objeler çıkarılır, yatak veya sedye kenarındaki metal kısımlara teması önlenir.

Elektrot yerleştirilecek vücut bölgelerine ince bir tabaka hâlinde elektro jel sürülür. Jel, derideki elektriksel iletimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

Ekstremite elektrotları yerleştirilir. Mandal şeklindeki elektrotların metal kısımları ekstremitenin iç kısmına; sırası ile kırmızı elektrot sağ el bileğine, sarı elektrot sol el bileğine, yeşil elektrot sol ayak bileğine yerleştirilir. Topraklama amacıyla kullanılan siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleştirilir.

Göğüs elektrotları yukarıda belirtilen bölgelere yerleştirilir. Puvar şeklindeki elektrotlar iki parmak arasında sıkıştırılarak tutulur; deriyi vakumlayarak göğüs duvarına tutunması sağlanır. Elektrotların yüzeyleri temiz olmalı ve deriye tam olarak temas etmelidir.

EKG çekimi

Kalbe ait olmayan elektriksel uyarıları engellemek için “Filter‟ düğmesi ile filtrelerin açık konumda olması sağlanır. Kayıt işlemini başlatmak için „Start/Stop‟ düğmesine basılır. Kayıt işlemi otomatik olarak başlar ve kendiliğinden durur. Kayıt esnasında hastaya hareket etmemesi ve konuşmaması gerektiği söylenmelidir. Sadece bir derivasyon kayıt edilecek ise „Lead‟ düğmesi ile istenen derivasyon bulunup kayıt işlemi yapılır.

Cihaz kapatılır önce göğüs elektrotları sonra ekstremite elektrotları çıkarılır. Hastanın jel sürülen vücut bölgeleri kâğıt havlu ile silinir.

Elektrokardiyogram cihazdan düzgün bir şekilde yırtılarak çıkartılır.

Elektrokardiyogram üzerine mutlaka hastanın adı, soyadı, tarih ve saat yazılmalıdır. EKG çekimi yapıldığı ilgili formlara kayıt edilmelidir.

1.7.1. EKG Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Yanlış teşhise neden olmayacak şekilde doğru bir EKG elde edilebilmesi için şu hususlara dikkat edilmelidir:

Elektrotlar temiz ve yıpranmamış olmalıdır.

Elektrotlar, elektro jel sürüldükten sonra yerleştirilmelidir.

Elektrotlar, doğru yerine ve deriye temas edecek şekilde yerleştirilmelidir.

Hasta kablosu sağlam olmalı, birbirine dolanmış veya düğümlenmiş olmamalıdır.

Kablolar, elektrot üzerinde gerilme baskısı oluşturmamalıdır.

Yüksek yoğunlukta oksijen bulunan ortamlarda ve elektrokoterin (dokuyu yakarak kesme ve birleştirme işlemi yapan cihaz) yanında EKG cihazı kullanılmamalıdır.

Cihaz çalışırken manyetik alan etkisinden uzakta olmalı, güneş ışığı ve suya maruz kalmamalıdır.

2. EKG OKUMA

Elektrokardiyogram, elektriksel aktivitenin olmadığı zamanı gösteren yatay düz çizginin üstünde ve altında bulunan dalgalar ve aralıklardan oluşur.

2.1. EKG Dalgaları

EKG tek bir hücrede değil, bir bütün hâlinde atriyal ve ventriküler hücrelerde oluşan elektrik akımını kaydeder. EKG‟de iki temel olay kaydedilir. Birincisi depolarizasyon, kalp kasında uyarının yayılması; ikincisi repolarizasyon, uyarılmış kalp kasının normal dinlenme durumuna dönmesidir. Kalp kası hücrelerinde depolarizasyon ve repolarizasyon eş zamanlı gerçekleştiğinden bu elektriksel akımlar dalgalar hâlinde kaydedilir.

Kalbin elektriksel aktivitesinin her fazı, bir dalga ya da kompleks oluşturur:

P dalgası: Atriyal depolarizasyon

QRS kompleksi: Ventriküler depolarizasyon

T dalgası: Ventriküler repolarizasyon

EKG dalgaları

P-QRS-T dalga dizisi kalbin tekrarlayıcı elektriksel aktivitesini yansıtır. EKG‟de bir dalganın başlangıcından bir sonraki aynı dalganın başlangıcına kadar olan bölüm bir kalp siklusudur. İki kalp siklusu arasında elektriksel aktivitenin olmadığı zamanı gösteren yatay düz çizgiye, izoelektrik hat (bazal çizgi) denir. İzoelektrik hattın üzerine olan voltaj sapmasına, pozitif defleksiyon; izoelektrik hattın altına olan voltaj sapmasına da negatif defleksiyon denir. Defleksiyonun negatif ya da pozitif oluşunu elektrik akımının yönü belirler. Kalp kasındaki elektrik akımı, ilgili elektroda doğru yaklaşıyor ise pozitif defleksiyon, ilgili elektrottan uzaklaşıyor ise negatif defleksiyon oluşur. Kalpteki uyarı ve iletinin yönü gereği, normal bir EKG‟de aVR derivasyonunda her zaman negatif defleksiyon izlenir.

İzoelektrik hat ve defleksiyonlar

2.1.1. P Dalgası

P dalgası ilk kaydedilen, küçük ve yuvarlak bir defleksiyondur. EKG‟de P dalgasının olması uyarının SA düğümden çıktığını ve atriyumlarda yayıldığını gösterir. SA düğümden çıkan uyarı, önce sağ sonra sol atriyumu aktive eder. Uyarının yönü, sağ atriyumdan sol atriyuma ve yukarıdan aşağıya, AV düğüme doğrudur.

Normal P dalgasının voltajı en fazla 3 mm (0.3 mV), süresi de en fazla 0.12 sn. (yatay 3 küçük kare)‟dir.

P dalgası

2.1.2. QRS Kompleksi

QRS kompleksi, uyarının ventriküllerde yayıldığını gösterir. AV düğüme gelen uyarı his demeti yoluyla hızla ilerleyerek purkinje lifleri ile ventrikülleri aktive eder. Uyarının yönü, septumdan ventriküllere ve endokarddan epikarda doğrudur. Her iki ventrikül aynı anda depolarize olur ve oluşan elektriksel aktivite EKG‟de sivri bir defleksiyon şeklinde kaydedilir. QRS kompleksinin ilk dalgası negatifse Q dalgası denir ve septumun depolarizasyonunu gösterir. QRS kompleksinin ilk pozitif defleksiyonu R dalgası, R dalgasını izleyen negatif defleksiyon ise S dalgası olarak adlandırılır. Her QRS kompleksinde Q, R ya da S dalgası bulunmayabilir. Q, R ve S dalgalarının boyutlarına göre çeşitli QRS kompleksleri ortaya çıkabilir.

QRS kompleksinin voltajı, en fazla 30 mm, süresi de en fazla 0.10 sn. olmalıdır.

QRS kompleksi

2.1.3. T Dalgası

T dalgası, ventriküllerin repolarizasyonunu gösteren, geniş ve yuvarlak bir dalgadır. Normal T dalgası, asimetrik bir biçime sahiptir; en yüksek voltaj değeri bitişine yakındır. T dalgası, normalde yavaşça yükselir ve hızla izoelektrik hatta döner. QRS kompleksinin pozitif olduğu derivasyonlarda T dalgası da pozitiftir.

T dalgasının voltajı en fazla takip ettiği R dalgası voltajının 2/3‟üdür.

T dalgası

2.2. EKG Aralıkları

EKG‟de zaman değerlendirilirken dalgaların genişliği ve aralarındaki mesafeler esas alınır. Bir dalganın başından ikinci dalganın başına kadar geçen süreye, interval (aralık, mesafe) denir. Bir dalganın sonundan ikinci dalganın başına kadar geçen süreye de segment (bölüm, parça) denir.

2.2.1. PR Aralığı

PR aralığı, P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin başlangıcına kadar sürer. Uyarının atriyumlara yayılmasını ve AV düğüm, his demeti ile purkinje liflerinden geçerek ventrikülleri depolarize etmeye başlayıncaya kadar geçen süreyi gösterir. PR aralığı, P dalgası ile yetişkinlerde en fazla 0.20 sn. olan izoelektrik hattan oluşur.

PR aralığındaki 0.20 sn.lik izoelektrik hat, ventriküllerin depolarize olmadan önce kanla dolmasına imkân sağlayan uyarının AV düğümdeki fizyolojik gecikmesini gösterir. Uyarının AV düğümden geçişi bozulduğunda PR aralığı uzar. Ayrıca PR aralığı, EKG‟de izoelektrik hat için belirleyici unsurdur.

2.2.2. ST Segmenti

ST segmenti, QRS kompleksinin sonu ile T dalgasının başlangıcı arasındaki bölümdür. Ventriküler repolarizasyonun başladığını gösterir. Normalde izoelektrik hatta düz bir çizgidir.

ST segmentinin şekli tanıda önemlidir; ancak süresi önemli değildir. Myokard infarktüsü gibi patolojik durumlar ST segmentinin, izoelektrik hat seviyesinden yükselmesine ya da çökmesine neden olur.

2.2.3. QT Aralığı

QT aralığı, QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının bitimine kadar geçen süredir. Ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyon süresini gösterir.

EKG aralıkları

2.2.4. RR Aralığı

RR aralığı, birbirini izleyen iki R dalgası arasındaki aralıktır. Kalp hızını belirlemekte kullanılır.

2.2.5. PP Aralığı

PP aralığı, birbirini izleyen iki P dalgası arasındaki aralıktır. Atriyumların hızını belirlemekte kullanılır.

RR ve PP aralıkları

2.3. Kalp Hızının Hesaplanması

EKG üzerinde kalp hızının hesaplanabilmesi için öncelikle kalibrasyon kontrol edilir. Kalibrasyon, yani EKG kâğıt hızının 25 mm/sn. olduğundan emin olunur. Düzenli ve düzensiz ritimlerde kalp hızı hesaplanması, farklı yöntemlerle yapılır.

Düzenli ritimlerde kalp hızının hesaplanması

• RR aralığındaki büyük kare sayısı 300‟e bölünür. (300/büyük kare) Cihazın kalibrasyonu 25 mm/sn. şeklinde yapılmış ise cihaz, dakikada 300 büyük kare hızla kayıt yapıyor demektir. Örnek: şekil 2.8‟de iki R dalgası arasındaki büyük kare sayısı 4 ise kalp hızı; 300/4=75~76 atım/dk.dır.

• RR aralığındaki küçük kare sayısı 1500‟e bölünür. (1500/küçük kare) Cihaz dakikada 1500 küçük kare hızla kayıt yapar. Örnek: şekil 2.8‟de iki R dalgası arasındaki küçük kare sayısı 20 ise kalp hızı; 1500/20=75~76 atım/dk.dır.

Düzenli ritimli EKG

Düzensiz ritimlerde kalp hızının hesaplanması

6 sn. sürelik EKG üzerindeki kalp siklusu sayılıp 10 ile çarpılır. Örnek: şekil 2.9‟da EKG üzerinde 6 sn.lik sürede 7 siklus varsa kalp hızı; 7x10=70 atım/dk.dır.

Düzensiz ritimli EKG

2.4. Elektrokardiyogram Değerlendirme

Değerlendirme, teknik olarak yeterli bir EKG elde edildikten sonra yapılmalı ve hastanın klinik durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

Öncelikle kalibrasyon kontrol edilir. Kalibrasyon, 1 mV olmalıdır.

Kalp ritmi değerlendirilir. Ritmi normal olan bir EKG‟de her siklus P dalgası ile başlar, her P dalgasını bir QRS kompleksi izler. PP aralığı ile RR aralığı eşittir.

Kalp hızı hesaplanır.

Her siklusun eşit olup olmadığı değerlendirilir. P dalgası, QRS kompleksi, T dalgası, PR ve QT aralıklarının her siklusta aynı olup olmadığı ve süreleri belirlenir.

ST segmenti incelenir. ST segmentinde yükselme veya çökme varsa hangi derivasyonda olduğu belirlenir.

EKG örneği

Örnek: EKG örneğinin değerlendirilmesi:

Kalibrasyon 1 mV=25 mm/sn.dir. Yani EKG cihazı saniyede 25 küçük kare (dakikada 300 büyük kare) hızla kayıt yapmıştır.

EKG‟de ritim düzenlidir. Her siklus P dalgası ile başlamış, her P dalgasını bir QRS kompleksi izlemiştir. PP aralığı ile RR aralığı eşittir.

Kalp hızı 1500/22=68 atım/dk.dır.

Her siklus eşittir.

ST segmentinde yükselme ya da çökme izlenmemiştir.

3. KALP RİTİM BOZUKLUKLARI

Kalbin doğal ve birincil uyarı odağı SA düğümdür. SA düğümden kaynaklanan, hızı 60–100 atım/dk. olan ve belirli özellikler taşıyan düzenli kalp ritmine, normal sinüs ritmi denir. Normal sinüs ritmi dışında kalan, düzenli olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm uyarı oluşumlarına ve iletim bozukluklarına kalp ritim bozuklukları ya da aritmi denir.

Aritmiler, meydana geliş şekillerine göre iki grupta incelenir:

Uyarı oluşumundaki bozukluklar

Uyarı iletimindeki bozukluklar

Hayatı tehdit eden kalp ritimlerinin tanınması için bir derivasyonun izlenmesi yeterlidir. Kalbin elektriksel ekseniyle aynı yönde ve DI+DIII=DII olması nedeniyle izlenmekte en sık tercih edilen derivasyon DII‟dir.

3.1. Uyarı Oluşumundaki Bozukluklar

Uyarı, SA düğüm dışında başka bir noktadan çıkıyorsa bu noktaya, ektopik odak (dış odak) denir. Ektopik odak; atriyumlar, AV düğüm ya da ventriküllerde olabilir. Ektopik odak tarafından oluşturulan uyarıya ektopik atım denir. Ektopik atım, ektopik odağın bulunduğu yere göre adlandırılır.

3.1.1. Sinüs Ritimleri

Sinüs ritimlerinde uyarı, SA düğümden çıkar ve aşağıdaki şekilde incelenir:

Normal sinüs ritmi,

Sinüs taşikardisi,

Sinüs bradikardisi,

Sinüs aritmisi,

Sinüs arresti‟dir.

3.1.1.1. Normal Sinüs Ritmi

Normal sinüs ritmi, kalbin normal fizyolojik ritmidir. SA düğümden çıkan uyarı sağ atriyumdan sol atriyuma doğru ve yukarıdan aşağıya olacak şekilde ilerleyip AV düğüme ulaşır. Depolarizasyonun yönü, sola ve aşağıya doğru olduğundan normal sinüs ritminde P dalgası her zaman aVR‟de negatif, DII‟de pozitif defleksiyon gösterir.

Normal sinüs ritminde EKG özellikleri:

Kalp hızı 60–100 atım/dk.dır.

Belirgin olarak izlenebilen P dalgaları vardır.

Her P dalgasını bir QRS kompleksi takip eder.

PR aralığı en fazla 0.20 sn.dir.

Tüm sikluslarda PR aralığı eşittir.

PP aralığı ile RR aralığı birbirine eşittir.

3.1.1.2. Sinüs Taşikardisi

Sinüs taşikardisi, dakikada 100 atımı geçen sinüs ritmidir. Sinüs taşikardisi, sempatik aktivasyonda artışa, parasempatik aktivasyonda azalmaya yol açan herhangi bir nedenle ortaya çıkabilir. Zira sempatik sinir sistemi kalp hızını artırıcı, parasempatik sinir sistemi ise frenleyici olarak işlev görmektedir.

Sinüs taşikardisinde EKG özellikleri:

Kalp hızı>100 atım/dk.dır.

Belirgin olarak izlenebilen P dalgaları vardır. Kalp hızı çok yüksek olursa P dalgaları bir önceki T dalgası ile birleşebilir ve ayırımı güç olabilir.

Ritim düzenlidir.

3.1.1.3. Sinüs Bradikardisi

Sinüs bradikardisi, dakikada 60 atımın altında olan sinüs ritmidir.

Sinüs bradikardisinde EKG özellikleri:

Kalp hızı<60 atım/dk.dır.

Ritim düzenlidir.

3.1.1.4. Sinüs Aritmisi

Sinüs ritmindeki düzensizliğe, sinüs aritmisi denir. Sinüs aritmisinin en sık rastlanan sebebi solunumla ilgilidir. Kalp hızı, normalde inspirasyonla artar ve ekspirasyonla azalır.

Solunuma bağlı sinüs aritmisi normaldir. Özellikle çocuklarda ve gençlerde belirgin olabilir.

Sinüs aritmisinde EKG özellikleri:

Kalp hızı 60–100 atım/dk.dır. Hız solunumla değişir; ekspiryumla yavaşlar, inspiryumla hızlanır.

Ritim düzensiz, RR aralığı eşit değildir.

3.1.1.5. Sinüs Arresti (Duraklaması)

SA düğümün beklenen zamanda uyarı çıkaramamasına sinüs arresti denir. Bir ya da birkaç atım yoktur ve kalp siklusu gerçekleşmez. SA düğüm işlevini yeniden kazanamaz ya da kalbin ileti sisteminin diğer bölümlerinden uyarı çıkmazsa sinüs arresti, kardiyak arreste yol açabilir. Kalbin ileti sisteminin diğer bölümlerinden çıkan uyarıya kaçış vuruşu, ortaya çıkan ritme de kaçış ritmi denir.

Sinüs arrestinde EKG özellikleri:

Kalp siklusları arasında bir duraklama oluşur. Beklenilen yerde P dalgası yerine izoelektrik hat görülür.

Kaçış vuruşundaki kalp siklusunda P-QRS-T dalga sırası yoktur.

Ritim düzensiz, RR aralığı eşit değildir.

3.1.2. Atriyal Aritmiler

Atriyal aritmiler SA düğümden değil, sağ veya sol atriyumun herhangi bir yerinde bulunan bir ya da birkaç ektopik odaktan çıkan uyarılardan kaynaklanır. Atriyumlar, ektopikodaktan çıkan uyarı ile depolarize olur. Ektopik odaktan çıkan uyarı, his demeti ve purkinje lifleri yoluyla ventriküllere iletilir ve ventriküllerin depolarizasyonu gerçekleşir.

Atriyumlardan veya AV düğümden kaynaklanan atımlara supraventriküler atım, (ventriküllerin üzerinden gelen atım) atriyal aritmilere de supraventriküler taşikardi (SVT) denir.

Atriyal aritmiler üç başlık altında incelenir:

Atriyal taşikardi (AT)

Atriyal flatter (AF)

Atriyal fibrilasyon (Af)

3.1.2.1. Atriyal Taşikardi (AT)

Atriyal taşikardi, dakikada 150–250 atım arasında bir hızda, P dalgası görülmesi ile karakterize bir aritmidir. Kalp hızı çok yüksekse baş dönmesi ve senkopa neden olabilir.

Atriyal taşikardide EKG özellikleri:

Kalp hızı 150–250 atım/dk.dır.

P dalgası görünümü farklıdır, yuvarlak değil daha sivrilmiş görünür.

İzoelektrik hat belirgindir.

Ritim düzenlidir.

3.1.2.2. Atriyal Flatter (AF)

Atriyal flatter, (flutter) hızlı ve düzenli uyarı çıkaran atriyumdaki bir ektopik odaktan kaynaklanır. Atriyumlardaki hız 250–350 atım/dk.dır. Atriyumlar bu hızlı uyarıya, flatter veya F dalgaları olarak isimlendirilen testere dişi görünümlü dalgalarla cevap verir.

İzoelektrik hat kaybolmuştur. Atriyal uyarıların yalnızca yarısı, üçte biri veya dörtte biri AV düğüm yoluyla ventriküllere iletilir.

Atriyal flatterde EKG özellikleri:

Atriyal hız; 250–350 atım/dk. ventriküler hız ise AV düğümden geçen ileti sayısına göre değişir.

P dalgası yerine testere dişi görünümlü F dalgası bulunur.

Her QRS kompleksi öncesinde iki, üç, dört veya daha fazla sayıda F dalgası bulunur.

İzoelektrik hat izlenemez.

Ritim düzenlidir; ancak AV iletim oranı değişirse düzensiz olabilir.

3.1.2.3. Atriyal Fibrilasyon (Af)

Atriyal fibrilasyon, en sık rastlanan ritim bozukluklarından biridir. Atriyumlar içinde aynı anda birçok ektopik odaktan hızlı, düzensiz, sayısız uyarı çıkması ile oluşur. Uyarılar, farklı yönlere hareket eder ve AV düğümden geçmek için birbirleriyle yarışır. Bu uyarılar ile atriyumlar titreşim hâlinde depolarize olur. Atriyumların ritmini gösteren titreşim şeklindeki dalgalara, f dalgaları denir. Atriyumlardaki uyarı sayısı dakikada 350‟den fazladır; ancak

AV düğüm ventriküle geçen uyarı sayısını sınırlayıcı özelliğe sahip olduğundan nabız sayısı genellikle ortalama 150 atım/dk. bulunur.

Atriyal fibrilasyonda EKG özellikleri:

Kalp hızı genellikle ölçülemez; atriyal hız 350–600 atım/dk. ventriküler hız AV düğümden geçen ileti sayısına bağlı olarak değişir.

P dalgası yerine fibrilasyon dalgaları denilen düzensiz f dalgaları izlenir.

Ritim düzensizdir.

3.1.3. Ventriküler Aritmiler

Ventriküler aritmiler, sağ ya da sol ventrikül içinde bulunan ektopik odaktan kaynaklanır. Ventriküler ektopik odaktan çıkan uyarılara ventriküler erken vuru (VEV) denir. VEV‟lerle ventriküller eş zamanlı uyarılmaz ve uyarı ventriküllerde rastgele bir şekilde yayılır. QRS kompleksleri anormal genişliktedir.

Ventriküler aritmiler iki başlık altında incelenir:

Ventriküler taşikardi (VT)

Ventriküler fibrilasyon (VF)

3.1.3.1. Ventriküler Taşikardi (VT)

Ventriküler taşikardi, üç veya daha fazla VEV‟in arka arkaya gelmesi ile oluşur. Seri olarak birbirini takip eden üç veya daha fazla geniş QRS kompleksleri izlenir. Atriyumlar ile ventriküller birbirinden bağımsız olduğundan ve uyarı ventriküllerden çıktığından P dalgası yoktur.

Hayatı tehdit eden bir aritmidir. VT, genellikle akut myokard infarktüsü ve kalp yetmezliğinde görülür.

Ventriküler taşikardide EKG özellikleri:

Kalp hızı 150–250 atım/dk.dır.

P dalgası izlenemez.

QRS kompleksi geniştir (>0.12 sn.).

Ritim genellikle düzenlidir.

3.1.3.2. Ventriküler Fibrilasyon (VF)

Ventriküler fibrilasyon, ventriküllerden kaynaklanan tamamen düzensiz, yetersiz kasılmalardan oluşan ölümcül bir ritim bozukluğudur. Ventriküller; kas seyirmesi gibi titrer, etkili bir kasılma oluşturamaz ve vücuda kan pompalayamaz. EKG‟de kalp hızı belirlenemez, birbirine benzemeyen anormal, düzensiz dalgalanmalar görülür. VF, herhangi bir kalp hastalığı ile birlikte bulunabilir. VEV ya da VT ritimlerinden sonra ortaya çıkabilir. VF, akut myokard infarktüsü olan hastalarda ani kardiyak ölümün en sık nedenidir.

Ventriküler fibrilasyonda EKG özellikleri:

Kalp hızı belirlenemez.

Birbirine benzemeyen anormal, düzensiz dalgalanmalar görülür.

Dalgaların hiçbiri izlenemez.

Ventriküler fibrilasyonun tek tedavisi erken defibrilasyondur. Defibrilasyonla beraber kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanır.

3.2. Uyarı iletimindeki Bozukluklar

SA düğümden çıkan uyarı, atriyumlarda bulunan üç yolla AV düğüme ulaşır. Ventriküllerin kanla dolmasına imkân sağlayan fizyolojik gecikmeden sonra uyarı, his demeti ile yol alır. His demeti interventriküler septumu delerek sağ ve sol dal olmak üzere ikiye ayrılarak purkinje liflerine ulaşır. SA düğümden çıkan uyarı, bu yolu izlerken bazı aksaklıklarla karşılaşabilir.

3.2.1. Atriyoventriküler (AV) Kalp Blokları

Normalde AV düğüm atriyumlarla ventriküller arasında köprü görevi görür. AV düğümden iletim, geçici ya da kalıcı olarak bozulduğunda ortaya çıkan tabloya kalp bloğu denir. Kalp blokları üç şekilde incelenir.

3.2.1.1. Birinci Derece AV Blok

SA düğümden çıkan uyarı, AV düğüme normal olarak iletilir. Uyarı, fizyolojik gecikmenin dışında gecikmeli olarak ventriküllere iletilir. PR aralığı 0.20 sn. üzerinde uzar ve tüm sikluslarda izlenir. Kalp hızı, ritim ve dalgalar normaldir.

3.2.1.2. ikinci Derece AV Blok

SA düğümden çıkan uyarıların bazıları ventriküllere iletilemez. Bu nedenle her P dalgasını bir QRS kompleksi izlemez. Atriyal hız 60–100 atım/dk. iken, ventrikül hızı 40 atım/dk. veya altındadır. Her siklusta PR ve RR aralıkları eşit değildir.

3.2.1.3. Üçüncü Derece AV Blok

Tam blok da denilen üçüncü derece AV blokta, SA düğümden çıkan uyarıların tümü bloke olur ve hiçbiri ventriküllere ulaştırılamaz. Atriyumlar ve ventriküller birbirinden bağımsız çalışır. Atriyumlar, SA düğümden çıkan uyarı ile depolarize olurken ventriküller, diğer pacemaker tarafından uyarılır. Atriyal hız, ventrikül hızından fazladır. P dalgaları düzenli görülür; fakat QRS kompleksleri ile ilişkisi yoktur. PR aralıkları eşit değildir.

3.2.2. Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu

WPW sendromu, (preeksitasyon sendromu) ventriküllerin ön uyarı ile uyarılmasıdır. Atriyumlarla ventriküller arasında iletimi sağlayan, AV düğümü atlayan bir ekstra yol bulunur ve ventriküller erken uyarılır. Bu anormal ileti yolu, konjenital olup kalp kasından oluşur. Ventriküllerin erken uyarılmasına bağlı olarak QRS kompleksi genişler ve PR aralığı kısalır. QRS kompleksinin çıkan bacağı eğimli ya da çentiklidir, buna delta dalgası denir.

WPW sendromunun önemi atriyal fibrilasyona bağlı ventriküler fibrilasyon gelişme riski taşımasıdır.

3.3. Myokard infarktüsü (MI)

Myokard hücrelerinin çalışabilmesi için oksijen ve besine ihtiyacı vardır. Koroner arterler sayesinde bu ihtiyaç karşılanır. Koroner arterlerin daralması ya da tam olarak tıkanması sonucunda kan akımı yetersizliğinde, myokard iskemisi gelişir. İskemi, kan akımının durması anlamına gelir. Myokard iskemisi, geçici ya da kalıcı oluşabilir. Egzersiz esnasında göğüs ağrısı hisseden hastalar, geçici myokard iskemisi yaşar. İskemi uzun süreli olursa myokardın bir kısmı nekroza uğrar. Uzun süreli iskemiden kaynaklanan myokard nekrozuna, myokard infarktüsü (kalp krizi) denir.

Myokard infarktüsü, myokardın sadece iç tabakasında ya da tamamında, tıkanan koroner artere bağlı olarak ventriküllerin ön yüzünde, arka yüzünde ya da septumda oluşabilir. Genellikle sol ventrikülün anterior ya da inferior kısmında görülür. Gelişen nekroz, EKG‟de değişikliklere neden olur. Nekroze olmuş myokardda elektrik akımı yoktur ve EKG‟de görülen dalgalar nekroz alanının karşı tarafındaki sağlam myokardın elektrik akımıdır.

Myokard infarktüsü EKG üzerinde iki şekilde tanımlanır:

Akut myokard infarktüsü

Geçirilmiş myokard infarktüsü

3.3.1. Akut Myokard infarktüsü

Akut MI, ST segmentinde geliĢen iki çeşit değişiklikle EKG‟de izlenir.

STEMI (ST elevasyonlu MI)

Akut MI‟da myokardın tüm tabakalarını etkileyen infarktüs alanı (transmural iskemi) oluşmuşsa EKG‟de ST segmenti yükselir (ST elevasyonu). Bu duruma STEMI, (ST yükselmesi olan MI) denir. STEMI‟de görülen ST segmentindeki yükselme değişik görünümde olabilir.

NSTEMI (non-ST elevasyonlu MI)

Akut MI‟da kalbin sadece iç tabakasını etkileyen infarktüs alanı (subendokardiyal iskemi) oluşmuşsa EKG‟de ST segmenti çöker (ST depresyonu). Bu duruma NSTEMI (ST yükselmesi olmayan MI) denir. İskemiye bağlı göğüs ağrısı esnasında da ST çökmesi görülür; ancak ağrı kaybolduğunda ST segmenti izoelektrik hatta döner.

3.3.2. Geçirilmiş Myokard infarktüsü

EKG‟de geçirilmiş MI bulgusunda, akut dönemde görülen ST segmenti değişikliklerinin yerini geniş ve derin T dalgaları alır ve T dalgası negatif defleksiyonda izlenir. S dalgasından daha fazla negatif defleksiyon gösteren patolojik Q dalgaları oluşur.

Sırasıyla önce ST segment, sonra T dalga değişiklikleri kaybolur; ancak patolojik Q dalgaları ömür boyu kalır.

3.4. Kardiyak Arrest Ritimleri

Kardiyak arrest, kalbin etkin biçimde kasılamaması ve kan pompalamayı durdurmasıdır. Kalbin kan pompalamayı durdurmasından kısa bir süre sonra spontan solunum da durur (kardiyopulmoner arrest). Bazen solunum sistemine bağlı olarak solunum önce durur sonra da kalp işlevini kaybeder.

Kardiyak arrest, EKG‟de üç çeşit ritimle izlenir:

Ventriküler taşiaritmi (nabızsız ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon)

Nabızsız elektriksel aktivite (NEA)

Asistoli

3.4.1. Ventriküler Taşiaritmi (Nabızsız VT ve VF)

Nabızsız VT ya da VF, kardiyak arrestte en sık rastlanan ritimdir. VF‟de ventriküller kasılamaz, etkisiz bir şekilde titreşir. Kalp, pompalama işlevini yerine getiremediği için hasta, saniyeler içinde bilincini kaybeder.

3.4.2. Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA)

Kardiyak arreste girmiş hastaların EKG‟sinde çoğunlukla voltajı düşük herhangi bir ritim görülebilir. Fakat kalbin elektriksel ve mekanik işlevleri arasında ki koordinasyon kaybolmuştur. Nabızsız elektriksel aktivite, (elektromekanik disosiasyon) kalpte elektriksel aktivite olduğunu; ancak kanı etkin bir şekilde pompalayabilecek yeterli kasılma fonksiyonunun olmadığını gösterir. Genellikle kalp hastalıklarının son döneminde görülen terminal bir aritmidir. NEA‟da, tekrarlayan QRS hatta P dalgaları görülmesine rağmen hasta bilinçsizdir, nabız ya da kan basıncı yoktur.

3.4.3. Asistol

Asistol, ventriküllerin durması demektir. SA düğümden ve kalbin diğer iletim yollarından uyarı üretilemediği durumlarda ventriküllerin çalışması durur; kalbin elektriksel aktivitesi yoktur. Böyle durumlarda, EKG‟de düz bir çizgi görülür ki bu duruma asistol denir. Asistolde düz çizgi içinde ara ara QRS kompleksi görülebilir. Bunlara kaçış ritimleri denir ve uyarı odaklarının kalp atımını yeniden başlatma çabasını gösterir.

Asistol ve NEA‟da en az iki derivasyon izlenmeli ve tüm elektrotların hastaya bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.